بسمه تعالي

آگهي فراخوان جهت مناقصه دومرحله عمومي

موضوع :مناقصه شماره 159/97  تقاضاي شماره  PR -9741324

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد ، اقلام مورد نياز خود را از شركتهاي واجد صلاحيت و از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل  تامين نمايد :

| شرايط شركت در مناقصه | مدارك مورد نياز |
| --- | --- |
| داشتن شخصيت حقوقي/ يا حقيقي | 1.ارسال نامه اعلام آمادگي و درج شناسه ملي جهت شركت در مناقصه 2.ارائه تاييديه از اداره ثبت شركتها مبني بر آخرين تغييرات و اساسنامه شركت بهمراه نشاني دقيق شركت/كارخانه براي اشخاص حقوقي 3.ارائه جواز كسب از صنف مربوط به اقلام مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي براي اشخاص حقيقي |
| داشتن توانايي مالي براي تامين اقلام و ارائه ضمانت بانكي و يا واريز وجه نقد جهت شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 000/550/061/2 ريال | ارائه يكي از مدارك ذيل جهت ارزيابي توانايي مالي مطابق جدول شماره 1 1.ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته 2.فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته 3.دارايي‌هاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه دارايي‌ها |
| حسن شهرت | 1.تكميل جدول خود اظهاري شماره 2-2 2.ارائه تاييديه يا رضايتنامه از مشتريا ن قبلي |
| استاندارد بودن محصولات | 1.ارائه گواهينامه هاي مربوطه جهت ارزيابي مطابق جدول شماره 3 |
| داشتن تجربه و دانش لازم | 1.ارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و يا تامين كالاهاي مشابه با موضوع مناقصه با توجه به جدول شماره 4 |
| حسن سابقه شركت | 1.جدول شماره 2 ملاك ارزيابي جدول شماره5 مي باشد . 2. ارائه تاييديه از مشتريا ن قبلي در مورد انجام كارهاي مشابه با ذكر نام خريدار ، حجم يا ارزش تقريبي معامله انجام شده و اطلاعاتي كه توانمندي پيشنهاد دهنده را براي عرضه كالاي مورد نظر به اثبات برساند . |
| با كيفيت بودن مواد اوليه مصرفي | 1.ارائه گواهي كيفيت مواد اوليه توليد مطابق جدول شماره 6-1 و اعلام نحوة تضمين و گارانتي محصولات مطابق جدول 6-2 |
| داشتن توانايي ارائه پيشنهادات فني و مالي در مدت زمان حداكثر 14 روز | حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي 50 مي باشد هنگام عقد قرار داد با برنده، ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده از سوي شركت برنده الزامي مي باشد . |

از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط عمومي را داشته و قادر به ارائه مدارك مورد نياز ميباشند ، دعوت مي‌گردد حداكثر 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم مدارك  ، سوابق كاري و همچنين نامه اعلام آمادگي خود جهت شركت در اين مناقصه را به آدرس استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ پالايشگاه فاز 2و3 ـ مديريت بازرگاني  ـ اداره  خريد ـ صندوق پستي 311-75391  تلفن: 07731312242-07731312248  ، نمابر: 6-07737325435 جهت ارزيابي و تعيين صلاحيت ارسال نمايند (ارزيابي صلاحيت متقاضيان مطابق جدول شماره 7 صورت مي پذيرد)  .

واحد مديريت بازرگاني اين مجتمع پس از بررسي و كنترل مدارك ارسالي ، نتيجه ارزيابي خود  را  بر اساس فرم ارزيابي اوليه تامين كنندگان كالا و شاخص هاي ارزيابي به اطلاع داوطلبان واجد صلاحيت خواهد رساند . (مناقصه فوق دو مرحله اي بوده و اسناد مناقصه تنها در صورت احراز صلاحيت در اختيار داوطلبان و اجد الشرايط قرار خواهد گرفت )

بديهي است شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در كليه مراحل برگزاري مناقصه ( بررسي مدارك ، تعيين صلاحيت ، بررسي اسناد مالي و فني و ... )  و تحت هر شرايط مختار ميباشد .

جهت استحضار داوطلبان محترم شركت در مناقصه مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي بشرح ذيل ميباشد :

1-دريافت نامه درخواست شركت در مناقصه و مدارك خواسته شده توسط اداره تداركات و امور كالا ( آخرين فرصت ارسال 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم )

2- ارزيابي كيفي و تعيين صلاحيت شركت هاي داوطلب دريافت اسناد مناقصه

3-  توزيع اسناد  ومكاتبه با شركت هاي تعيين صلاحيت شده جهت دريافت اسناد مناقصه

4-دريافت پيشنهادات و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات جهت تشكيل جلسه  بازگشايي پاكت فني

5-ارجاع پيشنهادات فني به كميته فني بازرگاني جهت بررسي و انتخاب واجدين شرايط فني

6-دعوت از شركتهاي واجد شرايط فني ، جهت حضور در جلسه گشايش پاكات مالي

7- اعلام برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد

8- با  عنايت  به چاپ نوبت دوم آگهي مناقصه فوق الذكر در روزنامه .............. مورخ ........... ، آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر  تاريخ .......... مي باشد .

| Item | Description | Unit | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | • NEUTRALIZING AMINES TO PROTECTS THE CONDENSATE SYSTEM • AGAINST THE CORROSION ATTACK OF CARBON DIOXIDE • COMBINED LIQUID PRODUCT BASED ON VOLATILE AMINES • COMMITMENT ACCEPTABLE FOR BOILERS OF FEED PROCESSING • INDUSTRIES AND NON TOXIC CERTIFICATE IS REQUIRED • LIMITATION IN STEAM CYCLE IT WAS USED NICU MATERIAL IN • DESALINATION UNIT. ACCEPTABLE RANGE OF PH IN RETURN • CONDESATE: 8.3-9 . BOILER CHARACTERISTIC OTHER PHASES # • P: 48 BARG , TEMPERATURE: 244 DEG.C ,STEAM CYCLE SIMI CLOSED • MAKE UP DM WATER. RECOVERY OF CONDENSATE 50-80% • INJECTED TO 4-6 STEAM GENERATOR BOILERS AND 2 HEAT RECOVERY • BOILER OF SRU. SPEC OF FW PH: 8.5-9 , T.FE: <0.05 PPM • DISSOLVED O2: <7 PPB , SPEC OF BW(CBD) PH: 9.5-11 • CONDUCTIVITY:<500 MICRO S/CM ,SOLUBILITY IN WATER:UNLIMITED --------------------------------------------------------- • NEUTRALIZING AMINE | LT | 40,000 |
| 2 | • PHOSPHATE FOR PREVENTS SCALE FORMATION BY STABILIZINGAND • DISPERSION IN BOILER SYSTEM. PHOSPHATE MUST BE BLENDED • PRODUCT BASED ON INORGANIC PHOSPHATES AND POLYPHOSPHATES • COMMITMENT ACCEPTABLE FOR BOILERS OF FEED PROCESSING • INDUSTRIES AND NON TOXIC CERTIFICATE IS REQUIRED • BOILER CHARACTERISTIC OTHER PHASES# P:48 BARG • MAKE UP DM WATER. RECOVERY OF CONDENSATE 50-80% • INJECTED TO 4-6 STEAM GENERATOR BOILERS AND 2 HEAT RECOVERY • BOILER OF SRU. SPEC OF BFW PH: 8.5-9, T.FE: <0.05 PPM • DISSOLVED O2: <7 PPB. SPEC OF BW(CBD) PH: 9.5-11 • PO4 RESIDUAL: 10-20 PPM. CONDUCTIVITY: <500 MICRO S/CM • SOLUBILITY IN WATER: UNLIMITED | LT | 50,000 |
| 3 | • OXYGEN SCAVENGER FOR BOILER WATER TREATMENT • GENERAL DESCRIPTION SODIUM SULFITE AND NON TOXIC • CERTIFICATEIS REQUIRED. APPEARANCE WHITE POWDER • DENSITY( GR/CM3 ):1.42+-0.15, SOLUBILITY IN WATER UNLIMITED • PH( 5% IN D.M.WATER ): ABOUT 10.0 , BOILER CHARACTERISTIC • PRESSURE: 22 BARG , TEMP: 244 DEG.C NO OF BOILER 3 • STEAM CYCLE SIMI CLOSED. MAKE UP DM WATER • RECOVERY OF CONDENSATE 50-80%. INJECTION TO FEED WATER LINES • AFTER 2 DEARATORS IN: 0.5 BARG AND 111 DEG.C • CHARACTERISTIC OF LP STEAM IN LET DOWN STATION P: 5-8 BARG • T: 185-201 DEG.C , SPEC OF BFW PH: 8.5-9, T.FE: < 0.05 PPM • DISSOLVED O2: <7 PPB , SPEC OF BW(CBD) PH: 9.5-11 • SO3 RESIDUAL: 15-30 PPM , CONDUCTIVITY: <500 MICRO S/CM • HP IN 2 HEAT RECOVERY BOILERS OF SRU --------------------------------------------------------- • OXYGEN SCAVENGER | KG | 800 |
| 4 | • O2 SCAVENGER FOR BOILER WATER TREATMENT • NON-VOLATILE OXYGEN SCAVENGER (SULFITE) WITH CATAYST • ( COBALT SALT ), APPEARANCE: WHITE POWDER • DENSITY ( GR/CM3 ): 1.2-1.4, PH(5% IN D.M.WATER): 9.5 +- 1 • SOLUBILITY IN WATER: UNLIMITED, BOILER CHARACTERISTIC : • PRESS:44 BARG, SATURATED ,CAPACITY: 160 TON/H NO OF BOILER 6 • STEAM CYCLE: SEMI CLOSED ( STEAM BLEED FROM FLARE SYSTEM ) • MAKE UP: DM WATER , RECOVERY OF CONDENSATE : 50-80 % • USING TWO INJECTION PUMPS TO FEED WATER LINES AFTER 2 • DEARATORS IN MAX: 2.5 BARG AND 140 DEG.C • CHARACTERISTIC OF LP STEAM IN LET DOWN STATION: P: 5-8 BARG • AND T: 165-201 DEG.C, INJECTION PACKAGE: FIXED HEAD - • STAINLESS STEEL:1000 LIT, SPEC OF FW: PH. 8.5-9.5 • T.FE: < 0.05 PPM , DISSOLVED O2: <7 PPB, SPEC OF BFW : • PH: 8.5-9.5 , CONDUCTIVITY: <20 MICRO S/CM, CAPACITY OF • INJECTION PUMPS: EACH ONE 10 LIT/H , TYPE OF PRODUCED STEAM: • HP IN 6 WATER TUBE D-TYPE BOILER: MAX/NOR 160/110 TON/H • LP IN LET DOWN STATION: NORMAL. 40-60 TON/H • HP IN 2 HEAT RECOVERY BOILERS OF SRU:8-12 TON/H, P:44 BARG • AND 4 LP HEAT RECOVERY BOILERS OF SRU:8- 12 TON/H,P.5.5 BARG --------------------------------------------------------- • O2 SCAVENGER | KG | 1700 |
| 05 | • OXYGEN SCAVENGER FOR BOILER FEED WATER • ALIQUID BASED IN DIETHYLHYDROXYLAMINE ( DEHA ) PLUS • HYDROQUINONE, APPEARANCE CLEAR, COLORLESS TO LIGHT YELLOW • LIQUID, PH ( 1 % SOLUTION ) 8.5+- 1 , COMMITMENT SOLUTION OF • DEHA AND HYDROQUINONE AND NON TOXIC CERTIFICATE IS REQUIRED • FREE OF HYDRAZINE AND CARBOHYDRAZIDE, DISSOLVED O2 IN BOILER • FEED WATER < 7 PPB , BOILER CHARACTERISTIC P: 48 BARG • SATURATED, MAKE UP DM WATER, INJECTION TO 4-6 STEAM • GENERATOR BOILERS AND 2 HEAT RECOVERY BOILER OF SRU • RECOVERY OF CONDENSATE 50-80% ,SOLUBILITY IN WATER UNLIMITED • SPEC OF FW PH: 8.5-9, T.FE: < 0.05 PPM , DISSOLVED O2:<7 PPB • SPEC OF BFW PH: 9.5-11 , HEHA RESIDUAL: 200-800 PPB • CONDUCTIVITY: < 20 MICRO S/CM --------------------------------------------------------- • OXYGEN SCAVENGER | LT | 50,000 |

توجه : مشخصات كامل و دقيق اقلام  مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده  و در اختيار تامين كنندگان واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده  قرار خواهد گرفت .

موضوع :  ارسال رزومه مناقصه

بازگشت به مراتب فوق، مبني بر تمايل ارسال اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه فوق الذكر، خواهشمند است ضمن كامل نمودن مراتب ذيل و مهر و امضاء نمودن تمامي صفحات مطابق با آخرين آگهي تغييرات شركت نسبت به ارسال رزومه و فعاليت هاي مرتبط گذشته ، در خصوص موضوع اين مناقصه را ، حداكثر ظرف مدت 4 روز پس از ارسال اعلام آمادگي خود از طريق فكس، مراتب بصورت طبقه بندي شده تحت سرفصل هاي ذيل و در قالب يك زونكن به اين مجتمع از طريق پست ارسال گردد.

- آدرس محل ارسال رزومه : تهران – خيابان ايرانشهر شمالي - كوچه نوشهر - پلاك 26 - طبقه 2 . تلفكس : 88322024  و يا دفتر مديريت بازرگاني ، واقع در عسلويه – مجتمع گاز پارس جنوبي – پالايشگاه دوم – اداره خريد ستاد - كارشناس خريد : بهزاد پريشان 
تلفن : 2241  131  0773  اقدام فرماييد .

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي