بسمه تعالي

آگهي فراخوان جهت مناقصه دومرحله عمومي

موضوع :مناقصه شماره 075/98  تقاضاي شماره  KZ - 9740238

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد ، اقلام مورد نياز خود را از شركتهاي واجد صلاحيت و از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل  تامين نمايد :

| شرايط شركت در مناقصه | مدارك مورد نياز |
| --- | --- |
| داشتن شخصيت حقوقي/ يا حقيقي | 1.ارسال نامه اعلام آمادگي و درج شناسه ملي جهت شركت در مناقصه 2.ارائه تاييديه از اداره ثبت شركتها مبني بر آخرين تغييرات و اساسنامه شركت بهمراه نشاني دقيق شركت/كارخانه براي اشخاص حقوقي 3.ارائه جواز كسب از صنف مربوط به اقلام مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي براي اشخاص حقيقي |
| داشتن توانايي مالي براي تامين اقلام و ارائه ضمانت بانكي و يا واريز وجه نقد جهت شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 000/200/313 ريال | ارائه يكي از مدارك ذيل جهت ارزيابي توانايي مالي مطابق جدول شماره 1 1.ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته 2.فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته 3.دارايي‌هاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه دارايي‌ها |
| حسن شهرت | 1.تكميل جدول خود اظهاري شماره 2-2 2.ارائه تاييديه يا رضايتنامه از مشتريا ن قبلي |
| استاندارد بودن محصولات | 1.ارائه گواهينامه هاي مربوطه جهت ارزيابي مطابق جدول شماره 3 |
| داشتن تجربه و دانش لازم | 1.ارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و يا تامين كالاهاي مشابه با موضوع مناقصه با توجه به جدول شماره 4 |
| حسن سابقه شركت | 1.جدول شماره 2 ملاك ارزيابي جدول شماره5 مي باشد . 2. ارائه تاييديه از مشتريا ن قبلي در مورد انجام كارهاي مشابه با ذكر نام خريدار ، حجم يا ارزش تقريبي معامله انجام شده و اطلاعاتي كه توانمندي پيشنهاد دهنده را براي عرضه كالاي مورد نظر به اثبات برساند . |
| با كيفيت بودن مواد اوليه مصرفي | 1.ارائه گواهي كيفيت مواد اوليه توليد مطابق جدول شماره 6-1 و اعلام نحوة تضمين و گارانتي محصولات مطابق جدول 6-2 |
| داشتن توانايي ارائه پيشنهادات فني و مالي در مدت زمان حداكثر 14 روز | حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي 50 مي باشد هنگام عقد قرار داد با برنده، ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده از سوي شركت برنده الزامي مي باشد . |
| مبلغ برآوردي | 000/000/264/6 ريال |

از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط عمومي را داشته و قادر به ارائه مدارك مورد نياز ميباشند ، دعوت مي‌گردد حداكثر 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم مدارك  ، سوابق كاري و همچنين نامه اعلام آمادگي خود جهت شركت در اين مناقصه را به آدرس استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ پالايشگاه فاز 2و3 ـ مديريت بازرگاني  ـ اداره  خريد ـ صندوق پستي 311-75391  تلفن: 07731312242-07731312248  ، نمابر: 6-07737325435 جهت ارزيابي و تعيين صلاحيت ارسال نمايند (ارزيابي صلاحيت متقاضيان مطابق جدول شماره 7 صورت مي پذيرد)  .

واحد مديريت بازرگاني اين مجتمع پس از بررسي و كنترل مدارك ارسالي ، نتيجه ارزيابي خود  را  بر اساس فرم ارزيابي اوليه تامين كنندگان كالا و شاخص هاي ارزيابي به اطلاع داوطلبان واجد صلاحيت خواهد رساند . (مناقصه فوق دو مرحله اي بوده و اسناد مناقصه تنها در صورت احراز صلاحيت در اختيار داوطلبان و اجد الشرايط قرار خواهد گرفت )

بديهي است شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در كليه مراحل برگزاري مناقصه ( بررسي مدارك ، تعيين صلاحيت ، بررسي اسناد مالي و فني و ... )  و تحت هر شرايط مختار ميباشد .

جهت استحضار داوطلبان محترم شركت در مناقصه مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي بشرح ذيل ميباشد :

1-دريافت نامه درخواست شركت در مناقصه و مدارك خواسته شده توسط اداره تداركات و امور كالا ( آخرين فرصت ارسال 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم )

2- ارزيابي كيفي و تعيين صلاحيت شركت هاي داوطلب دريافت اسناد مناقصه

3-  توزيع اسناد  ومكاتبه با شركت هاي تعيين صلاحيت شده جهت دريافت اسناد مناقصه

4-دريافت پيشنهادات و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات جهت تشكيل جلسه  بازگشايي پاكت فني

5-ارجاع پيشنهادات فني به كميته فني بازرگاني جهت بررسي و انتخاب واجدين شرايط فني

6-دعوت از شركتهاي واجد شرايط فني ، جهت حضور در جلسه گشايش پاكات مالي

7- اعلام برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد

8- با  عنايت  به چاپ نوبت دوم آگهي مناقصه فوق الذكر در روزنامه .............. مورخ ........... ، آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر  تاريخ .......... مي باشد .

| Item | Description | Unit | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | • CALIBRATION GAS, SO2, PRESSURE: 500 PSI,MODEL: 8AL • CONNECTION: 5/8" X 18 UNF • MANUFACTURER: "CAL GAS" USA --------------------------------------------------------- • 10 PPM • WEIGHT: LESS THAN 2 KG | NO | 8 |
| 2 | • CALIBRATION GAS, SO2, PRESSURE: 500 PSI,MODEL: 8AL • CONNECTION: 5/8" X 18 UNF • MANUFACTURER: "CAL GAS" USA --------------------------------------------------------- • 50 PPM • WEIGHT: LESS THAN 2 KG | NO | 8 |
| 3 | • CALIBRATION GAS, H2S IN AIR, 10 PPM • SERVICE PRESSURE: 500 PSI • MIXTURE TOLERANCE: -/+ 5% • MANUFACTURER: "CAL GAS" USA --------------------------------------------------------- • CONNECTION: 5/8" X 18 UNF • PORTABLE, WITH REGULATOR • WEIGHT: LESS THAN 2 KG | NO | 40 |
| 4 | • CALIBRATION GAS, H2S IN AIR, 30 PPM • SERVICE PRESSURE: 500 PSI • MIXTURE TOLERANCE: -/+ 5% • MANUFACTURER: "CAL GAS" USA --------------------------------------------------------- • CONNECTION: 5/8" X 18 UNF • PORTABLE, WITH REGULATOR • WEIGHT: LESS THAN 2 KG | NO | 40 |
| 5 | • CALIBRATION GAS H2S 50 PPM IN AIR • SERVICE PRESSURE 500 PSI • CYLINDER MODEL : 8AL • CYLINDER WEIGHT(FILLED): LESS THAN 2 KG • MIXTURE TOLERANCE: -/+ 5% • CONNECTION: 5/8" X 18 UNF • SUPPLIER: "CAL GAS" USA --------------------------------------------------------- • IN APPROVED CYLINDER | NO | 29 |
| 6 | • CALIBRATION GAS H2S 50 PPM IN AIR • SERVICE PRESSURE 500 PSI • CYLINDER MODEL : 8AL • CYLINDER WEIGHT(FILLED): LESS THAN 2 KG • MIXTURE TOLERANCE: -/+ 5% • CONNECTION: 5/8" X 18 UNF • SUPPLIER: "CAL GAS" USA • FOR 25 PPM H2S --------------------------------------------------------- • IN APPROVED CYLINDER | NO | 40 |
| 7 | • CALIBRATION GAS FOR HYDROGEN GAS DETECTORS • SUPPLIER: "CAL GAS" USA --------------------------------------------------------- • GAS IN APPROVED CYLINDER • 50% LEL • PORTABLE,WITH REGULATOR | NO | 10 |

توجه : مشخصات كامل و دقيق اقلام  مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده  و در اختيار تامين كنندگان واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده  قرار خواهد گرفت .

موضوع :  ارسال رزومه مناقصه

بازگشت به مراتب فوق، مبني بر تمايل ارسال اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه فوق الذكر، خواهشمند است ضمن كامل نمودن مراتب ذيل و مهر و امضاء نمودن تمامي صفحات مطابق با آخرين آگهي تغييرات شركت نسبت به ارسال رزومه و فعاليت هاي مرتبط گذشته ، در خصوص موضوع اين مناقصه را ، حداكثر ظرف مدت 4 روز پس از ارسال اعلام آمادگي خود از طريق فكس، مراتب بصورت طبقه بندي شده تحت سرفصل هاي ذيل و در قالب يك زونكن به اين مجتمع از طريق پست ارسال گردد.

- آدرس محل ارسال رزومه : عسلويه – مجتمع گاز پارس جنوبي – پالايشگاه دوم – اداره خريد ستاد – گروه خريد شيميايي – اتاق 224- كارشناس خريد : سعيد كازروني 
تلفن : 2242  131  0773  اقدام فرماييد .

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي